烟建质监[2016]11号

关于开展全市在建主体工程

质量专项检查的通知

各县市区质监站（建管处），市站各监督科室、分站，各相关单位：

8月中旬，市站印发了《关于进一步加强工程实体质量、施工资料及质量行为监管的通知》（烟建质监[2016]9号），对今年以来“工程质量治理两年行动”历次检查情况进行了分析、总结，列出了主要问题清单，要求各相关单位进行整改。为全面了解整改情况，做好督导、督促工作，经研究决定，结合“质量月”活动，9月份在全市组织开展在建主体工程质量专项检查，现将检查的具体安排通知如下：

一、检查范围

全市在建住宅工程和公共建筑工程，受检工程形象进度应为主体结构施工阶段（三层以上且未装饰）。住宅工程检查重点为保障性住房和棚户区改造安置住房，公共建筑工程检查重点为学校、医院、商场、办公楼等。

二、检查方式和组织形式

1.本次检查实行各县市区自查与市专家组抽查相结合的方式。

2.市专家组采取“扫马路”的检查方式，在每个县市区随机确定 3个在建房屋建筑工程进行检查。

3.市专家组分2个小组，各小组由市质监站领导带队。

三、检查重点

1.检查责任主体质量行为。摸清项目责任主体有关情况，检查各参建主体的质量行为（见附件1-2）。

2.检查实体质量。主要检查钢筋原材、加工及安装质量，砼成型质量和强度等（见附件3）。

四、检查阶段划分

本次检查共分两个阶段：

1.各县市区自查阶段（9月19日前）。各县市区应按照《关于进一步加强工程实体质量、施工资料及质量行为监管的通知》要求，对照问题清单进行全面、认真排查，确保整改到位。

2.市专家组检查阶段（9月20日—9月30日）。市质监站组成检查组赴各县市区抽查；检查结束后，汇总、总结检查情况。

五、检查要求

1.各县市区质监站，市站各监督科室（分站）要精心组织、加强领导，认真组织好自查、整改等工作。

2.检查工作要严格遵守中央八项规定和党风廉政建设有关规定，轻车简从、廉洁自律，避免影响项目和企业正常运行。

3.检查中，发现在建工程存在质量问题和质量隐患，检查组应下达“工程质量隐患整改通知书”，责令有关单位限期整改；对存在严重质量问题或发生质量事故的，责令停工整改直至消除隐患。

4.各县市区要认真做好自检情况汇总工作，并将检查情况及项目清单（附件4）于2016年9月19日前报市站计划技术科，联系人：杨妙，联系电话：2119207，邮箱：ytzjzjhk@126.com。

附件：1.受检工程基本情况表

2.质量行为检查表

3.实体质量检查表

4.主体三层以上且未装饰在建工程一览表

烟台市建设工程质量监督站

2016年9月13日

附件1

受检工程基本情况表

- 工程所在市(区、县)：

| 单位工程名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程地点 |  |  |  |  |  |
| 施工许可证号 |  |  | 开工日期 |  |  |
| 单体建筑面积 | 平方米 |  | 建筑层数 |  |  |
| 结构类型 |  |  | 形象进度 |  |  |
| 质量责任主体和有关机构 |  |  |  |  |  |
| 单 位 |  | 单位名称 | 单位资质 | 项目负责人姓名 | 项目负责人执业资格 |
| 建设单位 |  |  |  |  |  |
| 勘察单位 |  |  |  |  |  |
| 设计单位 |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |
| 监理单位 |  |  |  |  |  |
| 施工图审查机构 |  |  |  |  |  |
| 质量检测机构 |  |  |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |

检查组成员签字：                            检查日期：

附件2

质量行为检查表

|  | 序号 | 检 查 项 目 |  | 检 查 内 容 | 评 价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建 设 单 位 | 1 | 施工前办理施工图设计文件审查情况 |  | 检查施工图设计文件审查资料 | □符合 □不符合 |
|  | 2 | 施工前办理质量监督手续情况 |  | 检查监督注册登记表 | □符合 □不符合 |
|  | 3 | 组织图纸会审、设计交底、设计变更工作情况 |  | 按规定组织 未按规定组织 | □符合 □不符合 |
|  | 4 | 原设计（涉及建筑面积、层高以及主要结构、防水等级、建筑节能等）有重大修改、变动的，施工图设计文件重新报审情况 |  | 按要求重新报审 未重新报审 | □符合 □不符合 |
| 施 工 单 位 | 5 | 项目负责人资格和履责情况 |  | 项目经理资格符合相应要求，且按规定到岗履责 项目经理资格不符合要求，不按规定到岗履责 | □符合 □不符合 |
|  | 6 | 项目部人员配备及到位情况 |  | 项目部关键岗位人员配备齐全，资格符合要求，且按规定到岗履责 项目部关键岗位人员配备不全，资格不符合要求，或不按规定到岗履责 | □符合 □不符合 |
|  | 7 | 施工组织设计或施工方案审批及执行情况 |  | 按规定审批 未按规定审批 | □符合 □不符合 |
|  | 8 | 施工技术交底情况 |  | 按规定交底 未按规定进行交底 | □符合 □不符合 |
|  | 9 | 施工现场施工操作技术规程及国家有关规范、标准、图集的配置情况 |  | 按规定配置 未按规定配置 | □符合 □不符合 |
|  | 10 | 工程技术标准及审查合格的施工图设计文件的实施情况 |  | 按照工程技术标准及审查合格的施工图设计文件实施 未按照工程技术标准及审查合格的施工图设计文件实施 | □符合 □不符合 |
|  | 11 | 质量问题和质量事故处理情况 |  | 处理及时，整改措施有效 未按规定处理 | □符合 □不符合 |
| 监 理 单 位 | 12 | 总监理工程师资格及履责情况 |  | 总监理工程师资格符合相应要求，且按规定到岗履责 总监理工程师资格不符合要求，不按规定到岗履责 | □符合 □不符合 |
|  | 13 | 项目监理部人员配备及到位情况 |  | 项目监理部关键岗位人员配备齐全，资格符合要求，且按规定到岗履责 项目部关键岗位人员配备不全，资格不符合要求，或不按规定到岗履责 | □符合 □不符合 |
|  | 14 | 监理规划、监理实施细则的编制、审批情况 |  | 按规定编制、审批 未按规定编制、审批 | □符合 □不符合 |
|  | 15 | 对施工组织设计、专项施工方案的审查情况 |  | 按规定进行审查 未按规定进行审查 | □符合 □不符合 |
|  | 16 | 对材料、构配件、设备投入使用或安装前进行审查情况 |  | 按规定进行审查 未按规定进行审查 | □符合 □不符合 |
|  | 17 | 对分包单位的资质进行核查情况 |  | 按规定进行核查 未按规定进行核查 | □符合 □不符合 |
|  | 18 | 见证取样制度的执行情况 |  | 按规定实施见证取样制度 未按规定实施见证取样制度 | □符合 □不符合 |
|  | 19 | 组织和审查工程变更情况 |  | 按规定进行审查 未按规定进行审查 | □符合 □不符合 |
|  | 20 | 对重点部位、关键工序实施旁站监理情况 |  | 按规定实施旁站监理 未按规定实施旁站监理 | □符合 □不符合 |
|  | 21 | 对施工质量进行巡视、平行检验情况 |  | 按规定进行巡视、平行检验 未按规定进行巡视、平行检验 | □符合 □不符合 |
|  | 22 | 隐蔽工程、检验批、分项、分部（子分部）工程质量验收情况 |  | 按规定进行验收 未按规定进行验收 | □符合 □不符合 |
|  | 23 | 质量问题通知单签发及质量问题整改结果的复查情况 |  | 质量问题通知单签发手续齐全，质量问题整改结果的复查及时，资料齐全 未按规定签发质量问题通知单，质量问题整改结果不复查 | □符合 □不符合 |
| 检 测 机 构 | 24 | 是否超出资质范围从事检测活动 |  | 在资质范围内承接任务 超出资质范围承接任务 | □符合 □不符合 |
|  | 25 | 检测报告内容及结论 |  | 检测报告完整规范，结论明确 检测报告检测项目不全，关键信息不完整，检测结论错误或不明确 | □符合 □不符合 |
| 两书签署 | 26 | “法定代表人授权书”签署情况 |  | 建设、勘察、设计、施工、监理等单位是否签署“法定代表人授权书” | □符合 □不符合 |
|  | 27 | “工程质量责任终身承诺书”签署情况 |  | 建设、勘察、设计、施工、监理等单位项目负责人是否签署“工程质量责任终身承诺书” | □符合 □不符合 |
| 结 果 统 计 | 建设单位 |  | 符合 项 不符合 项 |  |  |
|  | 施工单位 |  | 符合 项 不符合 项 |  |  |
|  | 监理单位 |  | 符合 项 不符合 项 |  |  |
|  | 工程质量检测机构 |  | 符合 项 不符合 项 |  |  |
|  | 两年行动落实情况 |  | 符合 项 不符合 项 |  |  |
|  | 合计 |  | 符合 项 不符合 项 |  |  |

检查组成员签字：                            检查日期：

附件3

实体质量检查表

| 检查项目 |  |  | 检查内容 | 评 价 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 符合 | 不符合 |  |
| （一） 专项施工方案 | 1 |  | 检验批、分项划分方案编制、审批及实施 |  |  |  |
|  | 2 |  | 结构实体检验方案编制、审批及实施 |  |  |  |
|  | 3 |  | 土方开挖、回填方案编制、审批及实施 |  |  |  |
|  | 4 |  | 桩基检测方案编制、审批及实施 |  |  |  |
|  | 5 |  | 地下防水施工方案编制、审批及实施 |  |  |  |
|  | 6 |  | 沉降观测方案编制、审批及实施 |  |  |  |
|  | 7 |  | 降水、排水方案编制、审批及实施 |  |  |  |
|  | 8 |  | 混凝土养护方案编制、审批及实施 |  |  |  |
|  | 9 |  | 试块留置方案编制、审批及实施 |  |  |  |
|  | 10 |  | 缺陷处理方案编制、审批及实施 |  |  |  |
| （二） 钢筋工程 | 11 |  | 钢筋原材进场验收、堆放及复检 |  |  |  |
|  | 12 |  | 钢筋加工及成品堆放 |  |  |  |
|  | 13 |  | 钢筋焊接、机械连接工艺试验报告 |  |  |  |
|  | 14 |  | 钢筋焊接、机械连接试验报告 |  |  |  |
|  | 15 |  | 钢筋连接及安装质量 |  |  |  |
| （三） 混凝土 工程 | 16 |  | 预拌混凝土资料：氯离子、碱总含量计算书；混凝土拌合物水溶性氯离子含量的检测；预拌混凝土合格证等 |  |  |  |
|  | 17 |  | 砼试块留置、养护：检查混凝土试块留置数量、养护环境、标识，同养试块测温记录等 |  |  |  |
|  | 18 |  | 混凝土试块抗压强度试验报告及统计评定 |  |  |  |
|  | 19 |  | 混凝土的外观质量和尺寸偏差：检查混凝土外观质量，抽查混凝土构件尺寸偏差 |  |  |  |
|  | 20 |  | 混凝土构件强度：使用混凝土回弹仪现场抽测 |  |  |  |
| （四） 砌体工程 | 21 |  | 砌体材料外观质量、进场验收及堆放 |  |  |  |
|  | 22 |  | 灰缝厚度及砂浆饱满度、梁下斜砌质量、墙体转角处、交接处及临时间断处砌筑方式等 |  |  |  |
|  | 23 |  | 砂浆试块抗压强度试验报告及统计评定 |  |  |  |
|  | 24 |  | 拉结筋的设置 |  |  |  |
|  | 25 |  | 构造柱、圈梁等二次构件质量 |  |  |  |
|  | 26 |  | 排烟（气）道合格证、型式检验报告 |  |  |  |
|  | 27 |  | 排烟（气）道壁厚、安装质量 |  |  |  |
| （五） 其他施工资料 | 28 |  | 地基验槽记录，地基强度或承载力检验报告 |  |  |  |
|  | 29 |  | 桩基试桩、成桩记录，桩基检测报告 |  |  |  |
|  | 30 |  | 桩位偏差、桩顶标高验收记录 |  |  |  |
|  | 31 |  | 混凝土施工记录、大体积混凝土施工温控记录 |  |  |  |
|  | 32 |  | 隐蔽工程验收记录 |  |  |  |
|  |  |  | 材料进场验收及见证取样和送检台账 |  |  |  |
|  | 33 |  | 检验批、分项、分部（子分部）验收记录 |  |  |  |
|  | 34 |  | 结构实体检验记录 |  |  |  |
| 结果统计 |  | 符合 项 不符合 项 |  |  |  |  |

检查组成员签字：                            检查日期：

附件4

| 主体三层以上且未装饰在建工程一览表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 县市区（部门）（盖章）： 2016 年9月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 单位工程名称 | 主要承建 单位名称 | 等级 | 主要承建单位项目经理 | 主要参建单位 | 主要监理 单位名称 | 等级 | 主要监理单位总监 | 建筑面积㎡ | 工程 类型 | 结构 形式 | 形象 进度 | 开工时间 | 工程地址 | 监督单位 |

烟台市建设工程质量监督站办公室

2016年9月13日印发