烟建质监〔2017〕9号

关于加强住宅厨房卫生间排烟气道

质量监管的通知

各县市区质监站（建管处），市站各监督科室、分站：

山东省工程建设标准《住宅厨房卫生间排烟气系统应用技术规程》DB37/T 5081-2016已于2017年2月1日实施。为减少厨房卫生间串烟、串味等质量常见问题的发生，进一步提高我市住宅工程排烟气道质量，各县市区质量监督机构、市站各监督科室（分站）下一步要严格按照设计文件和《住宅厨房卫生间排烟气系统应用技术规程》的要求加强对排烟气道生产、进场、安装及验收环节的监管。在具体监管过程中,要重点关注、检查以下问题：

1.排烟气道制品应采用机械成套设备生产。排烟气道尺寸偏差及物理力学性能应符合要求。

2.排烟气道、防火止回阀等应具有产品合格证、有资质的检测机构出具的有效期内的产品《物理力学性能检验报告》、《耐火极限型式检验报告》、与设计使用的排烟气道规格相同的系统《通风效果性能检验报告》等。

3.排烟气道应每隔3层做承托处理，承托件应经结构计算确定。

4.上下节（段）排烟气道接口处应使用管道接口固定件，确保接口处严密。

5.住宅厨房卫生间排烟气系统安装后应进行现场防串烟、防倒灌性能检测。

烟台市建设工程质量监督站

2017年5月9日

烟台市建设工程质量监督站办公室

2017年5月9日印发