传 真 电 报

发往：见报头                           签发人：林涛

等级：紧急     密级      编号：21      机号

关于印发《2017年全市建筑市场和施工现场综合执法检查工作实施方案》的通知

各有关单位：

为贯彻落实山东省住建厅《关于开展2017年度建筑市场和施工现场综合执法检查工作的通知》（鲁建建管字〔2017〕7号）有关要求，进一步规范建筑市场秩序，保障施工安全，烟台市住房和城乡建设局制定了《2017年度全市建筑市场和施工现场综合执法检查工作实施方案》，现印发给你们，请按照相关要求，立即执行。

烟台市住房和城乡建设局

2017年9月30日

2017年全市建筑市场和施工现场综合执法检查工作实施方案

为贯彻落实《山东省住房和城乡建设厅关于开展2017年度全省建筑市场和施工现场综合执法检查工作的通知》文件精神，进一步提高建筑市场监管效能，加强事中事后监管，规范建筑市场秩序，提高施工现场管控水平，积极配合省住建厅开展全省建筑市场和施工现场综合执法检查工作。现就2017年全市建筑市场和施工现场综合执法检查工作提出如下方案。

一、指导思想和工作目标

以党的十八届五中、六中全会精神为指导，坚持依法行政，强化监督检查，规范执法行为，加强联动配合，积极维护良好的建筑市场秩序，保障农民工合法权益和施工安全。

二、检查内容和工作重点

（一）建筑业企业资质合规检查

对本市注册登记的建筑业企业进行资质动态核查，检查资质是否达标，是否合法有效。重点检查经营异常企业，即2017年1-8月份未报送建筑业企业快报数据或数据为“0”的企业。本项工作由市住建局建筑行业发展科牵头组织实施。

（二）监理企业资质合规检查

对在本市区域内开展业务的监理企业进行资质动态核查，检查资质是否达标，是否合法有效。本项工作由市住建局工程建设管理科牵头组织实施。

（三）农民工工资支付情况检查

对在本市区域内开展业务的建筑业企业贯彻落实《关于改进和加强建筑业农民工工资支付管理的意见》（鲁建发〔2014〕6号）文件情况，重点检查建筑业企业建立农民工工资支付监控制度执行情况，严肃查处拖欠农民工工资，不按规定办理用工手续等违法违规行为。本项工作由市住建局清欠办牵头组织实施。

（四）施工现场检查

检查项目施工许可、安全监督手续办理情况，安全生产责任制落实情况，文明施工情况，现场安全防护、安全管理情况以及各县市区贯彻落实《山东省住房和城乡建设厅关于对2017年上半年工程质量安全治理提升行动进行督查的通知》（鲁建质安字〔2017〕14号），部署开展安全生产许可证动态核查情况等。本项工作由烟台市建筑施工安全监督站牵头组织实施。

（五）县市区主管部门履职情况

检查各县市区建设行政主管部门制定的建筑市场和施工现场管控文件、标准；开展的建筑市场和施工现场检查、抽查、资质动态核查记录以及治理拖欠农民工工资情况，发现问题的整改、督查、处罚记录。本项工作由市住建局工程建设管理科、行业发展科、清欠办以及市建筑施工安全监督站共同实施。

三、时间安排

（一）企业自查自纠。10月15日前，企业对照检查内容，进行自查自纠。

（二）直管部门检查、抽查。10月30日前，市住建局及各县市区住房和（规划）建设管理局对直接监管的建筑业企业、监理企业和施工现场进行检查、抽查。

检查中对省外进鲁企业承揽的开工未满1年（按施工许可证核发日期计）的项目进行全面普查；对其他建筑业企业、监理企业和施工现场工地进行抽查，各直管部门抽查数量原则上建筑业企业不少于10家、工地不少于10个、监理企业不少于5家。

（三）市级督导检查。11月15日前，市住建局组织督导组，对各县市区检查、抽查工作进行督导抽查，抽查建筑业企业不少于10家、工地不少于10个、监理企业不少于5家。

四、工作要求

（一）检查留印留痕

1.建筑业企业填写《建筑业企业资质合规情况自查表》（附件1），监理企业填写《监理企业资质合规情况自查表》（附件2），与主管部门检查表和发出的整改通知、处罚决定书和企业提交的整改报告等资料单独立卷，在企业留存，随时备查。

建筑业企业会同监理企业以施工工地为单位，填写《治理拖欠农民工工资情况自查表》（附件3）、《施工工地安全生产条件自查表》（附件4），与主管部门检查表和发出的整改通知、处罚决定书和企业提交的整改报告等资料单独立卷，在项目部留存，随时备查。

2.直管部门检查、抽查以企业为单位填写《建筑业企业资质合规情况检查表》（附件5）、《监理企业资质合规情况检查表》（附件6），以施工工地为单位填写《治理拖欠农民工工资情况检查表》（附件7）、《施工工地安全生产条件检查表》（附件8），一份在企业或项目部留存备查，另一份住房城乡建设主管部门存档。

各县市区住房城乡建设主管部门检查、抽查结束后，于10月30日前形成检查工作情况书面报告，连同《企业资质合规情况检查汇总表》（附件9）、《治理拖欠农民工工资情况检查汇总表》（附件10）和《施工工地安全生产条件检查汇总表》（附件11），报市住房和城乡建设局，并将检查情况在本行政区域内通报。

3.市住房和城乡建设局抽查结束后，于11月15日前汇总形成检查工作情况书面报告，连同本市《企业资质合规情况检查汇总表》（附件9）、《治理拖欠农民工工资情况检查汇总表》（附件10）和《施工工地安全生产条件检查汇总表》（附件11），报送省住房城乡建设厅，并将检查情况在全市通报。

（二）抽查随机暗访

市级督导抽查全部采取“两随机一公开”方式暗访暗查，暗访暗查结束后通知县市区主管部门，听取工作汇报，查阅文件资料，对其检查行为进行督查。

（三）查处形成闭环

督导抽查中发现县市区主管部门履职尽责不到位的，提出整改建议；检查和督导抽查中发现企业资质、安全生产条件达不到要求的，依法依规责令限期整改，依法予以处罚。整改事项应有限期整改通知（建议）书、行政处罚决定书、企业提交的整改报告、主管部门书面核实情况，形成闭环管理。

五、其他事项

查询各企业注册人员，可访问“住房和城乡建设部执业资格注册中心”网站，进入右侧“执业注册人员查询”栏目，依次点击“注册建造师”“一级注册建造师查询”“注册信息查询”，在列表中选择“15，山东省”，输入相关企业名称进行查询（以一级注册建造师为例）。

今年1-8月未报建筑业企业快报数据或数据为“0”的经营异常企业名单，各地可通过“山东省建筑市场监管与诚信信息一体化平台”查询。

各县市区须于10月15日前填写《2017年全市建筑市场和施工现场综合执法检查工作联系人名单》（附件12），并报送市住建局工程建设管理科。

联系人：刘海涛  赵锦程

电话：0535-6906007

邮箱：ytzjjgck01@126.com

附件：1.建筑业企业资质合规情况自查表

2.监理企业资质合规情况自查表

3.治理拖欠农民工工资情况自查表

4.施工工地安全生产条件自查表

5.建筑业企业资质合规情况检查表

6.监理企业资质合规情况检查表

7.治理拖欠农民工工资情况检查表

8.施工工地安全生产条件检查表

9.企业资质合规情况检查汇总表

10.治理拖欠农民工工资情况检查汇总表

11.施工工地安全生产条件检查汇总表

12.2017年全市建筑市场和施工现场综合执法检查工作联系人名单

附件1

| 企业名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  | 资质是否在有效期 |  |  |
| 资质类别和等级 |  |  |  |  |
| 注册建造师 | 共 人。其中一级 人，二级 人；建筑工程专业 人，其他专业 人。 |  |  |  |
| 技术负责人 | 从事工程施工技术管理工作年限 |  | 年 |  |
|  | 职 称 |  | 类别： 等级： |  |
|  | 执业资格 |  |  |  |
| 建筑工程相关专业 中级以上职称 | 共 人。其中结构 人，给排水 人，暖通 人，电气 人，岩土 人，机械 人，测量 人，电子与智能化 人，自动化 人，焊接 人，建筑美术设计 人，风景园林 人，其他类别 人。 |  |  |  |
| 企业自查评价 | 达标□，不达标□ |  |  |  |
| 企业负责人签字 |  |  |  |  |

建筑业企业资质合规情况自查表

2017年  月    日

附件2

监理企业资质合规情况自查表

| 企业名称 |  |  | 法定代表人 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 资质类别 和等级 |  |  |  |  |
| 资质是否在有效期 |  |  |  |  |
| 技术负责人 |  | 监理工程师注册证号： 工程建设从业年限： 职称： |  |  |
| 执业注册人员 |  | 人数： 人，其中，注册监理师 人， 注册造价师 人，其他 人。 |  |  |
| 企业自查评价 |  | 达标□，不达标□ |  |  |
| 企业负责人签字 |  |  |  |  |

2017年  月    日

附件3

治理拖欠农民工工资情况自查表

| 企业名称 |  | 法定代表人 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 是否落实农民工权益保障制度 |  |  |  |
| 是否发放农民工权益保障告知书 |  |  |  |
| 是否在工地设置维权公示牌并公布清欠主管部门电话 |  |  |  |
| 农民工工资发放是否现场公示 |  |  |  |
| 是否严格落实施工总承包企业负总责和“一书两金一卡”制度 |  |  |  |
| 是否按时足额缴纳农民工工资保证金 |  |  |  |
| 是否存在拖欠农民工工资行为 |  |  |  |
| 企业自查评价 |  | 达标□，不达标□ |  |
| 企业负责人签字 |  |  |  |

2017年  月    日

附件4

施工工地安全生产条件自查表

| 工程名称： |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程地点： |  |  |  | 工程规模： 平方米 |  |
| 建设单位： |  |  |  | 项目负责人： |  |
| 施工单位： |  |  |  | 项目经理： |  |
| 监理单位： |  |  |  | 项目总监： |  |
| 序号 | 检查项目 | 检 查 内 容 |  |  | 自查情况 |
| 1 | 施工许可 | 是否办理建筑工程施工许可证。 |  |  |  |
| 2 | 安全报监 | 是否办理安全监督手续。 |  |  |  |
| 3 | 安全生产 责任制 | 1.是否建立安全生产责任制。 |  |  |  |
|  |  | 2.安全生产责任制是否经责任人签字确认。 |  |  |  |
|  |  | 3.是否制定各工种安全技术操作规程。 |  |  |  |
|  |  | 4.是否按规定配备专职安全员。 |  |  |  |
|  |  | 5.工程项目部承包合同中是否明确安全生产考核指标。 |  |  |  |
|  |  | 6.是否制定安全资金保障制度。 |  |  |  |
|  |  | 7.是否编制安全资金使用计划及实施。 |  |  |  |
|  |  | 8.是否制定安全生产管理目标（伤亡控制、安全达标、文明施工）。 |  |  |  |
|  |  | 9.是否进行安全责任目标分解。 |  |  |  |
|  |  | 10.是否建立安全生产责任制、责任目标考核制度。 |  |  |  |
|  |  | 11.是否按考核制度对管理人员定期考核。 |  |  |  |
| 4 | 施工组织设计 | 1.施工组织设计中是否制定安全措施。 |  |  |  |
|  |  | 2.危险性较大的分部分项工程是否编制安全专项施工方案。 |  |  |  |
|  |  | 3.是否按规定对专项方案进行专家论证。 |  |  |  |
|  |  | 4.施工组织设计、专项方案是否经审批。 |  |  |  |
|  |  | 5.是否对安全措施、专项方案有针对性或设计计算。 |  |  |  |
|  |  | 6.是否按方案组织实施。 |  |  |  |
| 5 | 安全技术 交底 | 1.是否采取书面安全技术交底。 |  |  |  |
|  |  | 2.交底是否做到分部分项。 |  |  |  |
|  |  | 3.交底内容是否具有针对性、是否全面。 |  |  |  |
|  |  | 4.交底是否履行签字手续。 |  |  |  |
| 6 | 安全检查 | 1.是否建立安全检查（定期、季节性）制度。 |  |  |  |
|  |  | 2.是否留有定期、季节性安全检查记录。 |  |  |  |
|  |  | 3.事故隐患的整改是否做到定人、定时间、定措施。 |  |  |  |
|  |  | 4.对重大事故隐患改通知书所列项目是否按期整改和复查。 |  |  |  |
| 7 | 安全教育 | 1.是否建立安全培训、教育制度。 |  |  |  |
|  |  | 2.新入场工人是否进行三级安全教育和考核。 |  |  |  |
|  |  | 3.是否明确具体安全教育内容。 |  |  |  |
|  |  | 1.变换工种时是否进行安全教育。 |  |  |  |
|  |  | 2.施工管理人员、专职安全员未按规定进行年度培训考核。 |  |  |  |
| 8 | 应急预案 | 1.是否制定安全生产应急预案。 |  |  |  |
|  |  | 2.是否建立应急救援组织、配备救援人员。 |  |  |  |
|  |  | 3.是否配置应急救援器材。 |  |  |  |
|  |  | 4.是否进行应急救援演练。 |  |  |  |
| 9 | 现场围挡 | 1.市区主要路段的工地周围是否设置高于2.5m的封闭围挡。 |  |  |  |
|  |  | 2.一般路段的工地周围是否设置高于1.8m的封闭围挡。 |  |  |  |
|  |  | 3.围挡材料是否坚固、稳定、整洁、美观。 |  |  |  |
|  |  | 4.围挡是否沿工地四周连续设置扣。 |  |  |  |
| 10 | 封闭管理 | 1.施工现场出入口是否设置大门。 |  |  |  |
|  |  | 2.是否设置门卫室。 |  |  |  |
|  |  | 3.是否设门卫或未建立门卫制度。 |  |  |  |
|  |  | 4.进入施工现场是否佩戴工作卡。 |  |  |  |
|  |  | 5.施工现场出入口是否标有企业名称或标识，且是否设置车辆冲洗设施。 |  |  |  |
| 11 | 现场材料 | 1.建筑材料、构件、料具是否按总平面布局码放。 |  |  |  |
|  |  | 2.材料布局是否合理、堆放整齐、是否标明名称、规格。 |  |  |  |
|  |  | 3.建筑物内施工垃圾的清运，是否采用合理器具或随意凌空抛掷。 |  |  |  |
|  |  | 4.是否做到工完场地清。 |  |  |  |
|  |  | 5.易燃易爆物品是否采取防护措施或进行分类存放。 |  |  |  |
| 12 | 牌图标识 | 施工现场的主要入口处应当设置工程概况牌，建设、监理、施工等单位管理人员名单及监督电话牌，安全生产牌，消防保卫牌，文明施工牌，扬尘防治公示牌，施工现场总平面图，建筑垃圾运输处置公示牌，以及其他应当设置的施工标牌。 |  |  |  |
| 13 | 现场防火 | 1.是否制定消防措施、制度或配备灭火器材。 |  |  |  |
|  |  | 2.现场临时设施的材质和选址是否符合环保、消防要求。 |  |  |  |
|  |  | 3.易燃材料码放、灭火器材布局、配置是否合理 |  |  |  |
|  |  | 4.是否设置消防水源（高层建筑）且满足消防要求 |  |  |  |
|  |  | 5.是否办理动火审批手续 |  |  |  |
| 14 | 起重机械安装拆卸作业 | 1.起重机械安装拆卸作业是否按照规定编制、审核专项施工方案，超过一定规模的是否组织专家论证。 |  |  |  |
|  |  | 2.起重机械安装拆卸单位是否具有相应的资质和安全生产许可证。 |  |  |  |
|  |  | 3.起重机械安装拆卸人员、起重机械司机、信号司索工是否取得建筑施工特种作业人员操作资格证书。 |  |  |  |
|  |  | 4.起重机械安装拆卸作业前，安装拆卸单位是否按照要求办理安装拆卸告知手续。 |  |  |  |
|  |  | 5.起重机械安装拆卸作业前，是否向现场管理人员和作业人员进行安全技术交底。 |  |  |  |
|  |  | 6.起重机械安装拆卸作业是否严格按照专项施工方案组织实施，相关管理人员是否在现场监督，发现不按照专项施工方案施工的，是否进行立即整改。 |  |  |  |
|  |  | 7.起重机械的顶升、附着作业是否由具有相应资质的安装单位严格按照专项施工方案和有关规定进行实施。 |  |  |  |
|  |  | 8.辅助起重机械的起重性能是否满足吊装要求，安全装置是否齐全有效，吊索具是否安全可靠，场地是否符合作业要求。 |  |  |  |
|  |  | 9.起重机械安装完毕及附着作业后，是否按规定进行自检、检验和验收。 |  |  |  |
| 15 | 起重机械使用 | 1.起重机械使用单位是否建立机械设备管理制度，并配备专职设备管理人员。 |  |  |  |
|  |  | 2.起重机械安装验收合格后是否办理使用登记，在机械设备活动范围内是否设置明显的安全警示标志。 |  |  |  |
|  |  | 3.起重机械司机、信号司索工是否取得建筑施工特种作业人员操作资格证书。 |  |  |  |
|  |  | 4.起重机械使用前，是否向作业人员进行安全技术交底。 |  |  |  |
|  |  | 5.起重机械操作人员是否严格遵守起重机械安全操作规程和标准规范要求进行指挥和操作。 |  |  |  |
|  |  | 6.起重机械是否按规定进行维修、维护和保养，设备管理人员是否按规定对机械设备进行检查，发现隐患及时整改。 |  |  |  |
|  |  | 7.起重机械的安全装置、连接螺栓是否齐全有效，结构件是否开焊和开裂，连接件是否严重磨损和塑性变形，零部件是否达到报废标准。 |  |  |  |
|  |  | 8.两台以上塔式起重机在同一现场交叉作业时，是否制定塔式起重机防碰撞措施。任意两台塔式起重机之间的最小架设距离是否符合规范要求。 |  |  |  |
| 16 | 基坑工程施工 | 1.基坑工程是否按照规定编制、审核专项施工方案，超过一定规模的深基坑工程是否组织专家论证。基坑支护是否进行专项设计。 |  |  |  |
|  |  | 2.基坑工程施工企业是否具有相应的资质和安全生产许可证。 |  |  |  |
|  |  | 3.基坑施工前，是否向现场管理人员和作业人员进行安全技术交底。 |  |  |  |
|  |  | 4.基坑施工是否按照专项施工方案组织实施，相关管理人员是否在现场进行监督，发现不按照专项施工方案施工的，是否立即整改。 |  |  |  |
|  |  | 5.基坑施工是否采取有效措施，保护基坑主要影响区范围内的建(构)筑物和地下管线安全。 |  |  |  |
|  |  | 6.基坑周边施工材料、设施或车辆荷载是否超过设计要求的地面荷载限值。 |  |  |  |
| 16 | 基坑工程施工 | 7.基坑周边是否按要求采取临边防护措施，设置作业人员上下专用通道。 |  |  |  |
|  |  | 8.基坑施工是否采取基坑内外地表水和地下水控制措施，防止出现积水和漏水漏沙。汛期施工，是否对施工现场排水系统进行检查和维护，保证排水畅通。 |  |  |  |
|  |  | 9.基坑施工是否做到先支护后开挖，及时回填。 |  |  |  |
|  |  | 10.基坑工程是否按照规定实施施工监测和第三方监测，指定专人对基坑周边进行巡视，出现危险征兆时是否立即报警。 |  |  |  |
| 17 | 脚手架施工 | 1.脚手架工程是否按照规定编制、审核专项施工方案，超过一定规模的是否组织专家论证。 |  |  |  |
|  |  | 2.脚手架搭设、拆除单位是否具有相应资质/安全生产许可证。 |  |  |  |
|  |  | 3.脚手架搭设、拆除人员是否取得建筑施工特种作业人员操作资格证书。 |  |  |  |
|  |  | 4.脚手架搭设、拆除前，是否向现场管理人员和作业人员进行安全技术交底。 |  |  |  |
|  |  | 5.脚手架材料进场使用前，是否按规定进行验收。 |  |  |  |
|  |  | 6.脚手架搭设、拆除是否严格按专项施工方案组织实施，并有相关管理人员在现场进行监督。 |  |  |  |
|  |  | 7.脚手架外侧以及悬挑式脚手架、附着升降脚手架底层是否封闭严密。 |  |  |  |
|  |  | 8.脚手架是否按专项施工方案设置剪刀撑和连墙件。落地式脚手架搭设场地是否平整坚实。 |  |  |  |
|  |  | 9.脚手架搭设是否分阶段组织验收，验收合格后投入使用。 |  |  |  |
|  |  | 10.脚手架拆除是否由上而下逐层进行，连墙件是否随脚手架逐层拆除。 |  |  |  |
| 18 | 模板支架施工 | 1.模板支架工程是否按照规定编制、审核专项施工方案，超过一定规模的是否组织专家论证。 |  |  |  |
|  |  | 2.模板支架搭设、拆除单位是否具有相应的资质和安全生产许可证。 |  |  |  |
|  |  | 3.模板支架搭设、拆除人员是否取得建筑施工特种作业人员操作资格证书。 |  |  |  |
|  |  | 4.模板支架搭设、拆除前，是否向现场管理人员和作业人员进行安全技术交底。 |  |  |  |
|  |  | 5.模板支架材料进场验收前，是否按规定进行验收。 |  |  |  |
|  |  | 6.模板支架搭设、拆除是否按照专项施工方案组织实施，并有相关管理人员在现场进行监督。 |  |  |  |
|  |  | 7.模板支架搭设场地是否平整坚实。是否按专项施工方案设置纵横向水平杆、扫地杆和剪刀撑；立杆顶部自由端高度、顶托螺杆伸出长度是否超出专项施工方案要求。 |  |  |  |
|  |  | 8.模板支架搭设完毕是否组织验收，验收合格的，方可铺设模板。 |  |  |  |
|  |  | 9.混凝土浇筑时，是否按照专项施工方案规定的顺序进行，并指定专人对模板支架进行监测。 |  |  |  |
|  |  | 10.混凝土强度是否达到规范要求，并经监理单位确认后拆除模板支架。模板支架拆除是否从上而下逐层进行。 |  |  |  |
| 19 | 安全用电 | 1.施工现场专用变压器配电系统是否采用TN-S接零保护方式。 |  |  |  |
|  |  | 2.配电系统是否按“三级配电、二级漏电保护”设置。 |  |  |  |
|  |  | 3.用电设备是否按照“一机、一闸、一漏、一箱”配电箱与开关箱结构设计、电器设置是否符合规范。 |  |  |  |
|  |  | 4.总配电箱与开关箱是否安装漏电保护器。 |  |  |  |
|  |  | 5.漏电保护器参数是否匹配或有无失灵现象。 |  |  |  |
|  |  | 6.配电箱与开关箱内闸具是否出现损坏。 |  |  |  |
|  |  | 7.配电箱与开关箱进线和出线是否整齐、美观。 |  |  |  |
|  |  | 8.配电箱与开关箱内是否绘制系统接线图和分路标记。 |  |  |  |
|  |  | 9.配电箱与开关箱是否设门锁、是否采取防雨措施。 |  |  |  |
|  |  | 10.线路是否有老化破损的现象，接头处理是否到位。 |  |  |  |
| 自查评价 |  | 达标□，不达标□ |  |  |  |
| 项目经理签字： |  |  | 项目总监签字： |  |  |

2017年  月  日

附件5

建筑业企业资质合规情况检查表

填表单位：                                2017年  月  日

| 企业名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  | 资质是否在有效期 |  |  |
| 资质类别和等级 |  |  |  |  |
| 注册建造师 | 共 人。其中一级 人，二级 人；建筑工程专业 人，其他专业 人。 |  |  |  |
| 技术负责人 | 从事工程施工技术管理工作年限 |  | 年 |  |
|  | 职 称 |  | 类别： 等级： |  |
|  | 执业资格 |  |  |  |
| 建筑工程相关专业 中级以上职称 | 共 人。其中结构 人，给排水 人，暖通 人，电气 人，岩土 人，机械 人，测量 人，电子与智能化 人，自动化 人，焊接 人，建筑美术设计 人，风景园林 人，其他类别 人。 |  |  |  |
| 检查评价 | 达标□，不达标□ |  |  |  |
| 企业负责人签字 |  |  |  |  |
| 检查组组长签字 |  |  |  |  |

注：本表一式两份，一份在企业留存备查，另一份住房城乡建设主管部门存档。

附件6

监理企业资质合规情况检查表

填表单位：                              2017年  月  日

| 企业名称 |  |  | 法定代表人 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 资质类别 和等级 |  |  |  |  |
| 资质是否在有效期 |  |  |  |  |
| 技术负责人 |  | 监理工程师注册证号： 工程建设从业年限： 职称： |  |  |
| 执业注册人员 |  | 人数： 人，其中，注册监理师 人， 注册造价师 人，其他 人。 |  |  |
| 检查评价 |  | 达标□，不达标□ |  |  |
| 企业负责人签字 |  |  |  |  |
| 检查组组长签字 |  |  |  |  |

注：本表一式两份，一份在企业留存备查，另一份住房城乡建设主管部门存档。

附件7

治理拖欠农民工工资情况检查表

填表单位：                               2017年  月  日

| 企业名称 |  | 法定代表人 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 是否落实农民工权益保障制度 |  |  |  |  |
| 是否发放农民工权益保障告知书 |  |  |  |  |
| 是否在工地设置维权公示牌并公布清欠主管部门电话 |  |  |  |  |
| 农民工工资发放是否现场公示 |  |  |  |  |
| 是否严格落实施工总承包企业负总责和“一书两金一卡”制度 |  |  |  |  |
| 是否按时足额缴纳农民工工资保证金 |  |  |  |  |
| 是否存在拖欠农民工工资行为 |  |  |  |  |
| 检查评价 |  |  | 达标□，不达标□ |  |
| 项目经理签字 |  |  |  |  |
| 检查组组长签字 |  |  |  |  |

注：本表一式两份，一份在项目部留存备查，另一份住房城乡建设主管部门存档。

附件8

施工工地安全生产条件检查表

填表单位：                               2017年  月  日

| 工程名称： |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程地点： |  |  |  | 工程规模： 平方米 |  |
| 建设单位： |  |  |  | 项目负责人： |  |
| 施工单位： |  |  |  | 项目经理： |  |
| 监理单位： |  |  |  | 项目总监： |  |
| 序号 | 检查项目 | 检 查 内 容 |  |  | 检查情况 |
| 1 | 施工许可 | 是否办理建筑工程施工许可证。 |  |  |  |
| 2 | 安全报监 | 是否办理安全监督手续。 |  |  |  |
| 3 | 安全生产 责任制 | 1.是否建立安全生产责任制。 |  |  |  |
|  |  | 2.安全生产责任制是否经责任人签字确认。 |  |  |  |
|  |  | 3.是否制定各工种安全技术操作规程。 |  |  |  |
|  |  | 4.是否按规定配备专职安全员。 |  |  |  |
|  |  | 5.工程项目部承包合同中是否明确安全生产考核指标。 |  |  |  |
|  |  | 6.是否制定安全资金保障制度。 |  |  |  |
|  |  | 7.是否编制安全资金使用计划及实施。 |  |  |  |
|  |  | 8.是否制定安全管理目标（伤亡控制、安全达标、文明施工）。 |  |  |  |
|  |  | 9.是否进行安全责任目标分解。 |  |  |  |
|  |  | 10.是否建立安全生产责任制、责任目标考核制度。 |  |  |  |
|  |  | 11.是否按考核制度对管理人员定期考核。 |  |  |  |
| 4 | 施工组织设计 | 1.施工组织设计中是否制定安全措施。 |  |  |  |
|  |  | 2.危险性较大的分部分项工程是否编制安全专项施工方案。 |  |  |  |
|  |  | 3.是否按规定对专项方案进行专家论证。 |  |  |  |
|  |  | 4.施工组织设计、专项方案是否经审批。 |  |  |  |
|  |  | 5.是否对安全措施、专项方案有针对性或设计计算。 |  |  |  |
|  |  | 6.是否按方案组织实施。 |  |  |  |
| 5 | 安全技术 交底 | 1.是否采取书面安全技术交底。 |  |  |  |
|  |  | 2.交底是否做到分部分项。 |  |  |  |
|  |  | 3.交底内容是否具有针对性、是否全面。 |  |  |  |
|  |  | 4.交底是否履行签字手续。 |  |  |  |
| 6 | 安全检查 | 1.是否建立安全检查（定期、季节性）制度。 |  |  |  |
|  |  | 2.是否留有定期、季节性安全检查记录。 |  |  |  |
|  |  | 3.事故隐患的整改是否做到定人、定时间、定措施。 |  |  |  |
|  |  | 4.对重大事故隐患改通知书所列项目是否按期整改和复查。 |  |  |  |
| 7 | 安全教育 | 1.是否建立安全培训、教育制度。 |  |  |  |
|  |  | 2.新入场工人是否进行三级安全教育和考核。 |  |  |  |
|  |  | 3.是否明确具体安全教育内容。 |  |  |  |
|  |  | 1.变换工种时是否进行安全教育。 |  |  |  |
|  |  | 2.施工管理人员、专职安全员未按规定进行年度培训考核。 |  |  |  |
| 8 | 应急预案 | 1.是否制定安全生产应急预案。 |  |  |  |
|  |  | 2.是否建立应急救援组织、配备救援人员。 |  |  |  |
|  |  | 3.是否配置应急救援器材。 |  |  |  |
|  |  | 4.是否进行应急救援演练。 |  |  |  |
| 9 | 现场围挡 | 1.市区主要路段的工地周围是否设置高于2.5m的封闭围挡。 |  |  |  |
|  |  | 2.一般路段的工地周围是否设置高于1.8m的封闭围挡。 |  |  |  |
|  |  | 3.围挡材料是否坚固、稳定、整洁、美观。 |  |  |  |
|  |  | 4.围挡是否沿工地四周连续设置扣。 |  |  |  |
| 10 | 封闭管理 | 1.施工现场出入口是否设置大门。 |  |  |  |
|  |  | 2.是否设置门卫室。 |  |  |  |
|  |  | 3.是否设门卫或未建立门卫制度。 |  |  |  |
|  |  | 4.进入施工现场是否佩戴工作卡。 |  |  |  |
|  |  | 5.施工现场出入口是否标有企业名称或标识，且是否设置车辆冲洗设施。 |  |  |  |
| 11 | 现场材料 | 1.建筑材料、构件、料具是否按总平面布局码放。 |  |  |  |
|  |  | 2.材料布局是否合理、堆放整齐、是否标明名称、规格。 |  |  |  |
|  |  | 3.建筑物内施工垃圾的清运，是否采用合理器具或随意凌空抛掷。 |  |  |  |
|  |  | 4.是否做到工完场地清。 |  |  |  |
|  |  | 5.易燃易爆物品是否采取防护措施或进行分类存放。 |  |  |  |
| 12 | 牌图标识 | 施工现场的主要入口处应当设置工程概况牌，建设、监理、施工等单位管理人员名单及监督电话牌，安全生产牌，消防保卫牌，文明施工牌，扬尘防治公示牌，施工现场总平面图，建筑垃圾运输处置公示牌，以及其他应当设置的施工标牌。 |  |  |  |
| 13 | 现场防火 | 1.是否制定消防措施、制度或配备灭火器材。 |  |  |  |
|  |  | 2.现场临时设施的材质和选址是否符合环保、消防要求。 |  |  |  |
|  |  | 3.易燃材料码放、灭火器材布局、配置是否合理 |  |  |  |
|  |  | 4.是否设置消防水源（高层建筑）且满足消防要求 |  |  |  |
|  |  | 5.是否办理动火审批手续 |  |  |  |
| 14 | 起重机械安装拆卸作业 | 1.起重机械安装拆卸作业是否按照规定编制、审核专项施工方案，超过一定规模的是否组织专家论证。 |  |  |  |
|  |  | 2.起重机械安装拆卸单位是否具有相应的资质和安全生产许可证。 |  |  |  |
| 14 | 起重机械安装拆卸作业 | 3.起重机械安装拆卸人员、起重机械司机、信号司索工是否取得建筑施工特种作业人员操作资格证书。 |  |  |  |
|  |  | 4.起重机械安装拆卸作业前，安装拆卸单位是否按照要求办理安装拆卸告知手续。 |  |  |  |
|  |  | 5.起重机械安装拆卸作业前，是否向现场管理人员和作业人员进行安全技术交底。 |  |  |  |
|  |  | 6.起重机械安装拆卸作业是否严格按照专项施工方案组织实施，相关管理人员是否在现场监督，发现不按照专项施工方案施工的，是否进行立即整改。 |  |  |  |
|  |  | 7.起重机械的顶升、附着作业是否由具有相应资质的安装单位严格按照专项施工方案和有关规定进行实施。 |  |  |  |
|  |  | 8.辅助起重机械的起重性能是否满足吊装要求，安全装置是否齐全有效，吊索具是否安全可靠，场地是否符合作业要求。 |  |  |  |
|  |  | 9.起重机械安装完毕及附着作业后，是否按规定进行自检、检验和验收。 |  |  |  |
| 15 | 起重机械使用 | 1.起重机械使用单位是否建立机械设备管理制度，并配备专职设备管理人员。 |  |  |  |
|  |  | 2.起重机械安装验收合格后是否办理使用登记，在机械设备活动范围内是否设置明显的安全警示标志。 |  |  |  |
|  |  | 3.起重机械司机、信号司索工是否取得建筑施工特种作业人员操作资格证书。 |  |  |  |
|  |  | 4.起重机械使用前，是否向作业人员进行安全技术交底。 |  |  |  |
|  |  | 5.起重机械操作人员是否严格遵守起重机械安全操作规程和标准规范要求进行指挥和操作。 |  |  |  |
|  |  | 6.起重机械是否按规定进行维修、维护和保养，设备管理人员是否按规定对机械设备进行检查，发现隐患及时整改。 |  |  |  |
|  |  | 7.起重机械的安全装置、连接螺栓是否齐全有效，结构件是否开焊和开裂，连接件是否严重磨损和塑性变形，零部件是否达到报废标准。 |  |  |  |
|  |  | 8.两台以上塔式起重机在同一现场交叉作业时，是否制定塔式起重机防碰撞措施。任意两台塔式起重机之间的最小架设距离是否符合规范要求。 |  |  |  |
| 16 | 基坑工程施工 | 1.基坑工程是否按照规定编制、审核专项施工方案，超过一定规模的深基坑工程是否组织专家论证。基坑支护是否进行专项设计。 |  |  |  |
|  |  | 2.基坑工程施工企业是否具有相应的资质和安全生产许可证。 |  |  |  |
|  |  | 3.基坑施工前，是否向现场管理人员和作业人员进行安全技术交底。 |  |  |  |
|  |  | 4.基坑施工是否按照专项施工方案组织实施，相关管理人员是否在现场进行监督，发现不按照专项施工方案施工的，是否立即整改。 |  |  |  |
|  |  | 5.基坑施工是否采取有效措施，保护基坑主要影响区范围内的建(构)筑物和地下管线安全。 |  |  |  |
|  |  | 6.基坑周边施工材料、设施或车辆荷载是否超过设计要求的地面荷载限值。 |  |  |  |
| 16 | 基坑工程施工 | 7.基坑周边是否按要求采取临边防护措施，设置作业人员上下专用通道。 |  |  |  |
|  |  | 8.基坑施工是否采取基坑内外地表水和地下水控制措施，防止出现积水和漏水漏沙。汛期施工，是否对施工现场排水系统进行检查和维护，保证排水畅通。 |  |  |  |
|  |  | 9.基坑施工是否做到先支护后开挖，及时回填。 |  |  |  |
|  |  | 10.基坑工程是否按照规定实施施工监测和第三方监测，指定专人对基坑周边进行巡视，出现危险征兆时是否立即报警。 |  |  |  |
| 17 | 脚手架施工 | 1.脚手架工程是否按照规定编制、审核专项施工方案，超过一定规模的是否组织专家论证。 |  |  |  |
|  |  | 2.脚手架搭设、拆除单位是否具有相应的资质和安全生产许可证。 |  |  |  |
|  |  | 3.脚手架搭设、拆除人员是否取得建筑施工特种作业人员操作资格证书。 |  |  |  |
|  |  | 4.脚手架搭设、拆除前，是否向现场管理人员和作业人员进行安全技术交底。 |  |  |  |
|  |  | 5.脚手架材料进场使用前，是否按规定进行验收。 |  |  |  |
|  |  | 6.脚手架搭设、拆除是否严格按专项施工方案组织实施，并有相关管理人员在现场进行监督。 |  |  |  |
|  |  | 7.脚手架外侧以及悬挑式脚手架、附着升降脚手架底层是否封闭严密。 |  |  |  |
|  |  | 8.脚手架是否按专项施工方案设置剪刀撑和连墙件。落地式脚手架搭设场地是否平整坚实。 |  |  |  |
|  |  | 9.脚手架搭设是否分阶段组织验收，验收合格后投入使用。 |  |  |  |
|  |  | 10.脚手架拆除是否由上而下逐层进行，连墙件是否随脚手架逐层拆除。 |  |  |  |
| 18 | 模板支架施工 | 1.模板支架工程是否按照规定编制、审核专项施工方案，超过一定规模的是否组织专家论证。 |  |  |  |
|  |  | 2.模板支架搭设、拆除单位是否具有相应的资质和安全生产许可证。 |  |  |  |
|  |  | 3.模板支架搭设、拆除人员是否取得建筑施工特种作业人员操作资格证书。 |  |  |  |
|  |  | 4.模板支架搭设、拆除前，是否向现场管理人员和作业人员进行安全技术交底。 |  |  |  |
|  |  | 5.模板支架材料进场验收前，是否按规定进行验收。 |  |  |  |
|  |  | 6.模板支架搭设、拆除是否按照专项施工方案组织实施，并有相关管理人员在现场进行监督。 |  |  |  |
|  |  | 7.模板支架搭设场地是否平整坚实。是否按专项施工方案设置纵横向水平杆、扫地杆和剪刀撑；立杆顶部自由端高度、顶托螺杆伸出长度是否超出专项施工方案要求。 |  |  |  |
|  |  | 8.模板支架搭设完毕是否组织验收，验收合格的，方可铺设模板。 |  |  |  |
|  |  | 9.混凝土浇筑时，是否按照专项施工方案规定的顺序进行，并指定专人对模板支架进行监测。 |  |  |  |
|  |  | 10.混凝土强度是否达到规范要求，并经监理单位确认后拆除模板支架。模板支架拆除是否从上而下逐层进行。 |  |  |  |
| 19 | 安全用电 | 1.施工现场专用变压器配电系统是否采用TN-S接零保护方式。 |  |  |  |
|  |  | 2.配电系统是否按“三级配电、二级漏电保护”设置。 |  |  |  |
|  |  | 3.用电设备是否按照“一机、一闸、一漏、一箱”配电箱与开关箱结构设计、电器设置是否符合规范。 |  |  |  |
|  |  | 4.总配电箱与开关箱是否安装漏电保护器。 |  |  |  |
|  |  | 5.漏电保护器参数是否匹配或有无失灵现象。 |  |  |  |
|  |  | 6.配电箱与开关箱内闸具是否出现损坏。 |  |  |  |
|  |  | 7.配电箱与开关箱进线和出线是否整齐、美观。 |  |  |  |
|  |  | 8.配电箱与开关箱内是否绘制系统接线图和分路标记。 |  |  |  |
|  |  | 9.配电箱与开关箱是否设门锁、是否采取防雨措施。 |  |  |  |
|  |  | 10.线路是否有老化破损的现象，接头处理是否到位。 |  |  |  |
| 检查评价 |  | 达标□，不达标□ |  |  |  |
| 项目经理签字： |  |  | 项目总监签字： |  |  |
| 检查组组长签字： |  |  |  |  |  |

注：本表一式两份，一份在项目部留存备查，另一份住房城乡建设主管部门存档。

附件9

企业资质合规情况检查汇总表

填表单位：                                    2017年  月  日

| 序号 | 类别 |  | 普查企业 |  |  | 抽查企业 |  |  | 查处情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 普查数量（家） | 合规（家） | 不合规（家） | 抽查数量（家） | 合规（家） | 不合规（家） |  |
| 1 | 建筑业 企业 | 总承包 |  |  |  |  |  |  | 发现问题企业 家，下达整改通知书 份，已跟踪整改 项，提请撤回企业资质 家，撤回企业资质 家。 |
|  |  | 专业承包 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 监理企业 | 综合资质 |  |  |  |  |  |  | 发现问题企业 家，下达整改通知书 份，已跟踪整改 项，提请撤回企业资质 家，撤回企业资质 家。 |
|  |  | 专业资质 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |

附件10

治理拖欠农民工工资情况检查汇总表

填表单位：                                    2017年  月  日

| 序号 | 类别 | 普查项目 |  |  | 抽查项目 |  |  | 查处情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 普查数量（个） | 合格（个） | 不合格（个） | 抽查数量（个） | 合格（个） | 不合格（个） |  |
| 1 | 是否落实农民工权益保障制度 |  |  |  |  |  |  | 发现问题项目 个，下达整改通知书 份，已跟踪整改 项，已处罚处理企业 家。 |
| 2 | 是否发放农民工权益保障告知书 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 是否在工地设置维权公示牌并公布清欠主管部门电话 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 农民工工资是否现场公示 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 是否严格落实施工总承包企业负总责和“一书两金一卡”制度，按时足额发放农民工工资 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 是否按时足额缴纳农民工工资保证金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件11

施工工地安全生产条件检查汇总表

填表单位：                                   2017年  月  日

| 序号 | 类别 | 普查项目 |  |  | 抽查项目 |  |  | 查处情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 普查数量（个） | 合格（个） | 不合格（个） | 抽查数量（个） | 合格（个） | 不合格（个） |  |
| 1 | 施工许可 |  |  |  |  |  |  | 发现问题项目 个，下达整改通知书 份，已跟踪整改 项，已处罚处理企业 家。 |
| 2 | 安全报监 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 安全生产责任制 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 施工组织设计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 安全技术交底 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 安全检查 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 安全教育 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 应急预案 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 现场围挡 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 封闭管理 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 现场材料 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 牌图标识 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 现场防火 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 起重机械安装拆卸作业 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 起重机械使用 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 基坑工程施工 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 脚手架施工 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 模板支架施工 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 安全用电 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件12

2017年全市建筑市场和施工现场综合执法检查工作联系人名单

县市区

| 单位 | 职务 | 姓名 | 座机 | 手机 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

需填写一名分管领导，一名具体工作人员。