烟建质监〔2017〕21号

关于开展“瘦身”钢筋专项检查的通知

各县市区质监站（建管处），市站各监督科室、分站：

为了规范钢筋使用行为，加强建筑钢筋质量监管，保障工程质量。按照山东省质量技术监督局、山东省住房和城乡建设厅、山东省工商行政管理局联合下发的《关于转发<质检总局 住房城乡建设部 工商总局关于进一步加强建筑钢筋质量监管严惩“瘦身”钢筋等违法行为的通知>的通知》（鲁质监稽发〔2017〕39号）的要求，经研究决定，11月中下旬在全市开展“瘦身”钢筋专项检查，现将有关事宜通知如下。

一、检查范围

全市在建主体工程。

二、检查方式和组织形式

本次检查采取各县市区自查方式，各县市区自查结束后，将检查情况汇总到市站。

三、检查重点

各监督机构要对所有在建主体工程现场使用的钢筋进行排查。

（一）检查钢筋进场是否及时报验以及出厂质量证明文件是否齐全；检查见证取样台账及钢筋检测报告是否齐全；检查重量偏差检测不合格的钢筋是否按要求进行了处理。

（二）检查钢筋加工设备是否符合要求，现场抽测加工后钢筋直径、重量是否符合要求。

（三）检查钢筋分项是否按规范要求进行验收。

四、其他要求

1.各县市区质监站（建管处）、市站各监督科室（分站）要精心组织、加强领导，认真组织开展好本次专项检查。

2.检查工作要严格遵守中央八项规定和党风廉政建设有关规定，轻车简从、廉洁自律，避免影响项目和企业正常运行。

3.对违反规定使用不合格钢筋或检测数据弄虚作假的行为，要严格按照《建筑法》、《建设工程质量管理条例》等法律法规的规定依法严肃查处，严格追究相关责任单位和个人的责任。

4.各县市区质监站（建管处），市站各监督科室（分站）要认真做好检查情况汇总工作，并将检查情况汇报及汇总表于2017年11月23日中午前报市站计划技术科，汇报中要明确检查了多少个工程、发现了多少问题、有无使用“瘦身”钢筋的工程以及处理结果等内容。

联系人：刘庆顺，联系电话：2116953，邮箱：810689593@qq.com。

附件：“瘦身”钢筋检查情况汇总表

烟台市建设工程质量监督站

二〇一七年十一月十七日

附件

“瘦身”钢筋检查情况汇总表

县市区（部门）：                                                                                                 检查时间：

| 序号 | 工程名称 | 建设单位 | 监理单位 | 施工单位 | 发现问题 | 是否存在 “瘦身”钢筋 | 处理结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |

烟台市建设工程质量监督站办公室   2017年11月17日印发