附件6

建设工程开复工安全生产自查表

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |
| 建设单位 |  |  |  | 项目负责人 |  |  |  |
| 监理单位 |  |  |  | 项目总监 |  |  |  |
| 工程地址 |  |  |  |  |  |  |  |
| 检 查 情 况 检查情况 | 检查项目 | 检查内容 |  |  |  | 自检情况 |  |
|  | 节后复工组织 | 建设、监理、施工单位有无按规定开展节后复工前的安全生产条件自查自纠工作，并做好相关记录。 |  |  |  |  |  |
|  | 人员到位及工人安全教育 | 建设、监理、施工单位主要管理人员到位履职情况。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 新进工人或转岗工人接受三级教育、安全技术交底等安全教育培训情况。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 特种作业人员持证上岗情况。 |  |  |  |  |  |
|  | 起重机械设备 | 塔吊等大型机械设备领取使用登记证情况。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 设备维修保养情况。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 设备有无积雪、积水。 |  |  |  |  |  |
|  | 超过一定规模危险性较大的分部分项工程 | 是否按照有关规定进行专项施工方案编制，并经有关部门和专家审核、论证及完善。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 施工现场是否按施工方案进行施工。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 春节放假期间超过一定规模危险性较大分部分项工程有无变化。 |  |  |  |  |  |
|  | 施工临时用电 | 是否使用前按规定履行检查验收手续。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 是否使用合格的配电箱。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 临时用电电线是否浸水、老化、漏电。 |  |  |  |  |  |
|  | 脚手架、模板支撑系统、 卸料平台 | 是否按照有关规定进行专项施工方案并履行检查验收手续。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 模板支撑系统各连接部位及稳定性是否符合要求。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 卸料平台、临边洞口、电梯井口防护是否到位。 |  |  |  |  |  |
|  | 冬季施工 | 现场防火、防冻、防滑措施是否到位。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 临时设施是否履行验收手续，职工宿舍取暖设备是否有防一氧化碳中毒措施。 |  |  |  |  |  |
|  | 文明施工 | 施工现场实行封闭式施工，工地围挡设施符合有关要求，施工作业区、办公生活区划分明显，并有相应的隔离措施。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 在建筑物外立面修饰美观，安全网张挂及时、整齐。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 施工现场主要道路、材料堆放场等要进行硬化，建筑材料、设备设施需按施工总平面图划定区域存放。 |  |  |  |  |  |
| 检查结论 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位意见 项目经理： （盖章） 年 月 日 |  |  | 监理单位意见 项目总监： （盖章） 年 月 日 |  | 建设单位意见 甲方代表： （盖章） 年 月 日 |  |  |