附件7

建设工程扬尘防治六个百分之百自查表

项目名称：              填报日期：

| 序号 | 检查项目 | 评价 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 符合 | 不符合 |
| 1 | 施工现场围挡是否连续封闭式（100%） |  |  |
| 2 | 围挡底部是否设置30厘米防溢座 |  |  |
| 3 | 围墙或围挡是否标准化（不低于4米、2.5米、1.8米） |  |  |
| 4 | 围墙或围挡是否景观化 （80%、60%、40%） |  |  |
| 5 | 工地入口处是否有公示牌，是否有责任人、举报电话 |  |  |
| 5 | 车辆进出口是否有高压冲洗台或自动冲洗台 |  |  |
| 6 | 是否设置排水沟与两级沉淀池 |  |  |
| 7 | 是否有专职保洁员 |  |  |
| 8 | 开挖土石方是否集中堆放，并进行覆盖或绿化 |  |  |
| 9 | 待建区域是否进行了覆盖或绿化 |  |  |
| 10 | 施工现场进出口场内道路是否硬化 |  |  |
| 11 | 场内及道路是否平整、完整，道路不泥泞，不积水 |  |  |
| 12 | 场地的硬化强度、厚度、宽度是否满足安全通行的需要 |  |  |
| 13 | 生产区、生活区未硬化的裸露地面是否绿化或覆盖 |  |  |
| 14 | 有无洒水、喷洒设备等是否正常运行，且保证不扬尘 |  |  |
| 15 | 密目式安全网完好无破损 |  |  |
| 16 | 围挡、基坑、楼体、喷淋系统是否按《导则》设置 |  |  |
| 17 | 建筑垃圾、生活垃圾是否及时清运 |  |  |
| 18 | 场内道路是否有专职保洁员 |  |  |
| 19 | 进出工地车辆是否密闭车斗 |  |  |
| 20 | 运输砂石、土方、垃圾车辆进出是否清洗及建立台帐 |  |  |
| 21 | 平整场地、基坑开挖、土方回填是否采用湿法作业 |  |  |
| 22 | 竣工阶段土石方工程、清扫作业场地是否采用湿法作业 |  |  |
| 23 | 楼层清扫有无高空抛洒 |  |  |
| 24 | 各种材料的堆放是否与按总平面图的布置一致 |  |  |
| 25 | 操作场地、堆放场地地面是否硬化并设置围挡区分 |  |  |
| 26 | 各种材料及场地是否设置明显的标牌标识 |  |  |
| 合计 |  |  |  |

检查人员：

检查日期：